2. pielikums

**Tehniskās iekārtas vietas elektrības pieslēguma apraksts.**

1. Iznomātājs nodrošina elektrības tīkla pieslēguma vietu ēkas Brīvības ielā 49/53, Rīgā, 230 VAC, aizsargāts ar 16A drošinātāju.
2. Nomnieks par saviem līdzekļiem nodrošina Tehniskās iekārtas elektrības pieslēgumu, iepriekš ar Iznomātāju saskaņojot elektrības pieslēguma projektu un pēc darbu veikšanas iesniedzot veikto darbu izpilddokumentāciju.
3. Provizoriskā elektrības pieslēguma shēma ēkas Brīvības ielā 49/53, Rīgā -1.stāvā un 1.stāvā.



