## Apsaimniekosanas_programma
Apsaimniekošanas pakalpojumu līguma pielikums Nr.1
APSAIMNIEKOŠANAS PAKALPOJUMU PROGRAMMA Rātslaukums 7, Rīgā Kadastra numurs 0100 001 0082
Iznomātājs: SIA „Rīgas nami” Pilnvarotais pārvaldnieks: Īpašumu nodrošināšanas nodaļas vadītājs Jānis Puķītis, tālr. 67181178, 26498623, e-pasts: janis.pukitis@riga.lv |  |  | Nomnieks: Nomas telpu kopējā platība: 81,89 m2
[7 empty] | Platība | 7694.6
Nr. p. k. | Pozīcija | Pakalpojuma sniedzējs | Pakalpojums |  | Pakalpojuma noteiktās izmaksas gadā EUR bez PVN | Pakalpojuma noteiktās izmaksas mēnesī EUR bez PVN | Pakalpojuma izmaksas par telpu platības 1 m2 mēnesī EUR bez PVN | RN uzcenojums (+30%) par telpu platības 1 m2 mēnesī EUR bez PVN | Izmaksas KOPĀ par telpu platības 1m2 mēnesī EUR bez PVN
|  |  | Periodiskums | Apjoms |  | MĒNESĪ
1 | Deratizācija, dezinsekcija, dezinfekcija | SIA P.Dussmann |  | KOPĀ: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.02
2 | Teritorijas kopšana | SIA P.Dussmann |  | KOPĀ: | 21566.16 | 1797.18 | 0.23356 | 0.070069 | 0.3
2.1. | Teritorijas ikdienas kopšana (visas sezonas) |  | pastāvīgi |  |  | 1797.18 | 0.23356 | 0.07 | 0.3
3 | Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu uzturēšana | SIA Eirobūve Latvija |  | KOPĀ: | 4724.64 | 393.72 | 0.051168 | 0.020466 | 0.071
3.1. | Aukstā ūdens uzskaites mezgla uzturēšana un apkope: netīrumu uztvērējs. Noslēdzošā armatūra |  | pastāvīgi |  |  | 268.44 | 0.034887 | 0.010466 | 0.045
3.2. | Kanalizācija, t.sk.: |  | pastāvīgi |  |  | 125.28 | 0.016282 | 0.01 | 0.026
3.2.1. | Kanalizācijas sistēmas trapu uzturēšana un apkope
3.2.2. | Lietus ūdeņu uztvērēju uzturēšana un apkope
3.2.3. | Lietus kanalizācijas cauruļvadu sistēmas uzturēšana un apkope
4 | Siltumapgādes , karstā ūdens sagatavošanas sistēmu uzturēšana | SIA Eirobūve Latvija |  | KOPĀ: | 6290.16 | 524.18 | 0.068123 | 0.020437 | 0.089
4.1. | Siltuma sistēmas tehniskā uzturēšana, t.sk.: |  |  |  |  | 306.79 | 0.039871 | 0.011961 | 0.052
4.1.1. | Siltumsistēmas un siltummezgla uzturēšana un apkope |  | pastāvīgi
4.1.2. | Siltumsistēmas filtru tīrīšana
4.1.3. | Siltumsistēmas sagatavošana apkures sezonai
4.1.4. | Manometru verifikācija
4.2. | Karstā ūdens apgādes sistēmas tīklu nodrošinājums, t.sk.: |  | pastāvīgi
4.2.1. | Karstā ūdens cirkulācijas sūknis, karstā ūdens sagatavošanas tvertne, noslēdzošā armatūra. Karstā ūdens sagatavošana no „Rīgas siltums” pieslēgtā siltummezgla |  |  |  |  | 153.39 | 0.019935 | 0.0059804 | 0.026
4.2.2. | Karstā ūdens sagatavošana ar elektrisko ūdens sildierīci |  | pastāvīgi |  |  | 64 | 0.0083175 | 0.0024953 | 0.011
5 | Elektroapgādes sistēmas uzturēšana | SIA Eirobūve Latvija |  | KOPĀ: | 6645 | 553.75 | 0.071966 | 0.02159 | 0.11
5.1. | Elektrosadales telpas, kontrolskaitītāji, uzskaite, apkopes |  | pastāvīgi |  |  | 461.68
5.2. | Koplietošanas telpu apgaismojums ēkā un kioskos. Avārijas un evakuācijas apgaismojums |  |  |  |  | 77.07
5.3. | Fasādes apgaismojums |  |  |  |  | 15
6 | Apsaimniekošanas un sīko remontdarbu izpilde un materiāli | SIA Rīgas nami |  | KOPĀ: | 35723.2 | 2490.2667 | 0.32364 | 0.097091 | 0.41
6.1. | Remontstrādnieka pakalpojumi |  | pēc nepieciešamības |  | 8000 | 666.6667 | 0.086641 | 0.025992 | 0.03
6.2. | Remontdarbu materiāli |  |  |  | 12000 | 1000 | 0.12996 | 0.038988 | 0.06
6.3. | Jumta, fasādes, pamatu, bēniņu, pagrabu un ēkas konstruktīvo elementu apsekošana |  | 1 x gadā |  | 3000 | 250 | 0.03249 | 0.0097471 | 0.04
6.4. | Ugunsdzēšanas aparātu nomaiņa, ugunsdzēsības krānu pārbaude, evakuācijas uzlīmju nodrošināšana |  | pastāvīgi |  | 2800 | 233.3333 | 0.030324 | 0.0090973 | 0.166
6.5. | Ugunsdzēsības sistēmu uzstādīšana un apkope |  | pastāvīgi |  | 7300 | 121.6667 | 0.015812 | 0.0047436 | 0.084
6.6. | Ventilācijas vertikālo kanālu apsekošana un tīrīšana (skursteņslauķa pak.) |  | 1 x gadā |  | 2623.2 | 218.6 | 0.02841 | 0.0085229 | 0.03
7 | Īpašuma apdrošināšana, t.sk. |  |  | KOPĀ: | 736.55 | 61.3792 | 0.0079769 | 0.0023931 | 0.01
7.1. | Īpašuma apdrošināšana |  | pastāvīgi
7.2. | Īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana |  | pastāvīgi
8 | Valsts karoga pacelšāna |  | pēc nepieciešamības | [5 empty] | 0.01
|  |  | 1 m2 IZMAKSAS KOPĀ: |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.02
| Nomniekam programmā noteikto apsaimniekošanas pakalpojumu izmaksas kopā |  | Telpu platība: | 81.89
83.5278
|  |  |  | PVN (21%) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 17.5408
|  |  | IZMAKSAS KOPĀ (ar PVN) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 101.0686
Maksā nav iekļautas:
1) izmaksas par pakalpojumiem pēc pieprasījuma:
· Sniega tīrīšana no jumta un lāsteku likvidēšana;
· Sniega izvešana - pēc nepieciešamības;
2) komunālo pakalpojumu izmaksas, tai skaitā:
· apkure;
· elektroenerģija;
· ūdens/kanalizācija;
· sadzīves atkritumi;
· apsardze/signalizācija;
3) Īpašuma apsardzes / signalizācijas pakalpojumi.
| Iznomātāja pilnvarotā persona: _________________________ _________________________ _________________________ |  | Nomnieka pilnvarotā persona: ________________________ ________________________ ________________________